**MFH Systems Elektro-Flächenheizung - System E-NERGY CARBON**

MFH Systems System E-NERGY CARBON ist eine nur 0,4 mm dünne Elektro-Heizfolie, die in einem patentierten Produktionsverfahren hergestellt wird. Neben der Anwendung als Decken- und Wandheizung kann   
E-NERGY CARBON außerdem als Fußbodenheizung nach DIN EN 50559 ausgeführt werden.

Die gleichmäßige Verteilung der CARBON-Fasern innerhalb der Folienmatrix führt zu einer isothermen Temperaturabgabe der gesamten Heizfolie. Das spezielle Fertigungsverfahren ermöglicht das Perforieren der vlieskaschierten Folie, wodurch ein optimaler Haftverbund mit Klebe,- Mörtel- und Putzsystemen entsteht. Für die Verlegung unter schwimmenden Bodenbelägen wie Parkett oder Laminat wird die E-NERGY CARBON Heizfolie beidseitig in einer abriebfesten und mechanisch belastbaren PET-Isolationsfolie eingebettet.

**MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE:**

Vlieskaschierte und perforierte Heizbahn zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite 0,60 m in den Leistungsstufen 36 W/lfm (60 W/m²), 66 W/lfm (110 W/m²) und 132 W/lfm (220 W/m²) - Länge individuell kürzbar.

**MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE S:**

Vlieskaschierte und perforierte Heizbahn zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite 0,17 m in den Leistungsstufen 25 W/lfm (145 W/m²) und 49 W/lfm (290 W/m²) - Länge individuell kürzbar.

**MFH Systems E-NERGY CARBON DRYTEC:**

Heizfolie mit PET-kaschierter Oberseite und vlieskaschierte Unterseite zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Bestehend aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden jeweils 95 mm breiten Montagestreifen zur Befestigung an Ständerwerken und Trockenbauprofilen. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite 0,60 m in der Leistungsstufen 45 W/lfm (112 W/m²) - Länge individuell kürzbar.

**MFH Systems E-NERGY CARBON PET:**

Beidseitig in Isolationsfolie aus PET laminierte Heizbahn zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite 0,60 m in der Leistungsstufe 69 W/lfm (115 W/m²) - Länge individuell kürzbar.

**MFH Systems E-NERGY CARBON Netzteile HT 36 Volt**

Zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen 36 Volt und Temperaturregler Funk und drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine. Leistungsstufen von 400 W - 2000 W als Unterputz, Aufputz oder Schaltschranknetzteile.

**MFH Systems E-NERGY CARBON Unterputz- und Aufputzgehäuse HT**

Gehäuse zur Aufnahme der E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt als Unterputze Einbaukasten oder Aufputzgehäuse.

**MFH Systems E-NERGY CARBON Raumthermostat HT**

Zur Temperaturregelung von E-NERGY CARBON Heizbahnen. Digitale Raumthermostate mit drahtgebundener oder funkbasierter Signalübertragung zu den E-NERGY CARBON Netzteilen HT. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie)

**MFH Systems E-ENRGY CARBON Netzteile BASIC TT 36 Volt**

Zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen 36 Volt und einem Raumthermostaten 230 V drahtgebunden. Ringkerntrafo mit integriertem Einschaltstrombegrenzer, sekundärseitiger Absicherung der Heizkreise und hohem Wirkungsgrad von ≥ 98 %. Im Aufputzgehäuse für die Aufputz- sowie Unterputzmontage geeignet. Optimale Ausnutzung der Trafoleistung durch intelligente Aufteilung der Heizkreise mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Versorgungskontakt (230 V) zum Anschluss eines Raumthermostaten sowie einem Steuereingang (230 V - Schließerkontakt) zur Schaltung des Trafos. Leistungsstufen von 400 W - 1600 W.

**MFH Systems E-ENRGY CARBON Netzteile BASIC EI 36 Volt**

Steckerfertiger EI-Transformator für Heizleistungen bis 300 Watt, optimal für die Komforttemperierung kleiner Flächen, z. B. im Badezimmer geeignet. Leistungsstufe 300 W.

**MFH Systems E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung und Quetschverbinder**

PUR-Zwillingsleitung schwarz-rot in 2 x 2,5 mm² oder 2 x 6.0 mm² zum Anschluss der E-NERGY CARBON Heizbahnen an E-NERGY CARBON Netzteilen 36V. Länge 25 m oder 50 m. Anschluss der PUR Zwillingsleitung mit Quetschverbinder (blau) isoliert 2,5 mm² oder (gelb) isoliert 6,0 mm².

**MFH Systems IDEAL E-NERGY Raumthermostat Touch**

Raumthermostat mit Touch Display und intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY CARBON. Die drahtgebundene Signalübertragung zu den E-NERGY CARBON Netzteilen HT und BASIC EI erfolgt über ein separates Koppelrelais. Der Anschluss an die Netzteile BASIC EI TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

**MFH Systems IDEAL E-NERGY Raumthermostat WiFi**

Raumthermostat mit Touch Display und zusätzlicher Bedienung über App zur intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY CARBON. Die drahtgebundene Signalübertragung zu den E-NERGY CARBON Netzteilen HT und BASIC EI erfolgt über ein separates Koppelrelais. Der Anschluss an die Netzteile BASIC TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

**MFH Systems IDEAL E-NERGY Raumthermostat EN01**

Raumthermostat mit Display und intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY CARBON. Die drahtgebundene Signalübertragung zu den E-NERGY CARBON Netzteilen HT erfolgt über ein separates Koppelrelais. Der Anschluss an die Netzteile BASIC EI und TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

Liefernachweis:

MFH Systems GmbH

Hager Feld 8

D-49191 Belm

Tel. 05406/6999510

Fax 05406/69995-90

E-Mail: [mail@mfh-systems.com](mailto:mail@mfh-systems.com)

**Inhaltsverzeichnis**

[1 MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 36 W/lfm (60 W/m²) 4](#_Toc66103748)

[2 MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 66 W/lfm (110 W/m²) 11](#_Toc66103749)

[3 MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 132 W/lfm (220 W/m²) 16](#_Toc66103750)

[4 MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE S 25 W/lfm (145 W/m²) 19](#_Toc66103751)

[5 MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE S 49 W/lfm (290 W/m²) 23](#_Toc66103752)

[6 MFH Systems E-NERGY CARBON DRYTEC 45 W/lfm (112 W/m²) 24](#_Toc66103753)

[7 MFH Systems E-NERGY CARBON PET 69 W/lfm (115 W/m²) 26](#_Toc66103754)

[8 MFH Systems E-NERGY CARBON Netzteile HT 36 Volt 28](#_Toc66103755)

[9 MFH Systems E-NERGY CARBON Unterputz- und Aufputzgehäuse HAT 35](#_Toc66103756)

[10 MFH Systems E-NERGY CARBON Raumthermostat HT 37](#_Toc66103757)

[11 MFH Systems E-ENERGY CARBON Netzteile BASIC TT 36 Volt 40](#_Toc66103758)

[12 MFH Systems E-ENERGY CARBON Netzteile BASIC EI 36 Volt 42](#_Toc66103759)

[13 MFH Systems E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung und Quetschverbinder 43](#_Toc66103760)

[14 MFH Systems IDEAL E-NERGY Raumthermostat Touch, WIFI und EN01 45](#_Toc66103761)

# MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 36 W/lfm (60 W/m²)

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 1 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 36 W

**Artikelnummer:**  202612

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 1,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 54 W

**Artikelnummer:**  202613

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 2 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 72 W  
 **Artikelnummer:**  202600

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 2,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 90 W

**Artikelnummer:**  202601

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 3 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 108 W

**Artikelnummer:**  202602

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 3,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 126 W

**Artikelnummer:**  202610

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 4 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 4 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 144 W

**Artikelnummer:**  202603

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 180 W

**Artikelnummer:**  202611

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 6 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 6 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 216 W

**Artikelnummer:**  202604

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 7 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 7 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 252 W

**Artikelnummer:**  202605

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 8 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 8 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 288 W

**Artikelnummer:**  202606

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 9 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 9 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 324 W

**Artikelnummer:**  202607

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 10 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 10 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 360 W

**Artikelnummer:**  202608

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 36 W/lfm (60W/m²), Länge 11 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 11 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 60 W / m²  
Nennleistung (Länge): 36 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 396 W

**Artikelnummer:**  202609

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 66 W/lfm (110 W/m²)

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 1 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 66 W

**Artikelnummer:**  202627

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 1,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 99 W

**Artikelnummer:**  202628

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 2 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 132 W

**Artikelnummer:**  202620

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 2,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 165 W

**Artikelnummer:**  202624

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 3 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 198 W

**Artikelnummer:**  202621

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 3,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 231 W

**Artikelnummer:**  202625

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 4 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 4 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 264 W

**Artikelnummer:**  202622

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 4,5 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 4,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 297 W

**Artikelnummer:**  202629

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 330 W

**Artikelnummer:**  202626

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 66 W/lfm (110W/m²), Länge 6 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 6 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 110 W / m²  
Nennleistung (Länge): 66 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 396 W

**Artikelnummer:**  202623

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE 132 W/lfm (220 W/m²)

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 1,0 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 132 W

**Artikelnummer:**  202642

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 1,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 198 W

**Artikelnummer:**  202640

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 2,0 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 264 W

**Artikelnummer:**  202643

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 2,2 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,2 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 290 W

**Artikelnummer:**  202645

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 2,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 330 W

**Artikelnummer:**  202644

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE Heizfolie 36 V – 132 W/lfm (220W/m²), Länge 3 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 220 W / m²  
Nennleistung (Länge): 132 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 396 W

**Artikelnummer:**  202641

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE S 25 W/lfm (145 W/m²)

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 1,0 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite:17 cm  
Bahnlänge: 1,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 25 W

**Artikelnummer:**  202663

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 1,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 17 cm  
Bahnlänge: 1,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 38 W

**Artikelnummer:**  202664

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 2,0 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite:17 cm  
Bahnlänge: 2,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 50 W

**Artikelnummer:**  202660

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 2,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 17 cm  
Bahnlänge: 2,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 63 W

**Artikelnummer:**  202661

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 3,0 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 17 cm  
Bahnlänge: 3,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 75 W

**Artikelnummer:**  202665

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 3,5 m

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite:17 cm  
Bahnlänge: 3,5 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 88 W

**Artikelnummer:**  202666

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 25 W/lfm (145W/m²), Länge 4,0 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 17 cm  
Bahnlänge: 4,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 145 W / m²  
Nennleistung (Länge): 25 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 100 W

**Artikelnummer:**  202662

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON FLEECE S 49 W/lfm (290 W/m²)

## E-NERGY CARBON FLEECE S Heizfolie 36 V – 49 W/lfm (290W/m²), Länge 3,0 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen perforiert, mit weißer Vlieskaschierung zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 17 cm  
Bahnlänge: 3,0 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 290 W / m²  
Nennleistung (Länge): 49 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 147 W

**Artikelnummer:** 202670

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON DRYTEC 45 W/lfm (112 W/m²)

## E-NERGY CARBON DRYTEC Heizfolie 36 V – 45 W/lfm (112W/m²), Länge 1,1 m

Heizfolie mit PET-kaschierter Oberseite und vlieskaschierte Unterseite zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Bestehend aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden jeweils 95 mm breiten Montagestreifen zur Befestigung an Ständerwerken und Trockenbauprofilen. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm (41 cm breiter Heizbereich)   
Bahnlänge: 1,1 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 112 W / m²  
Nennleistung (Länge): 45 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 49,5 W

**Artikelnummer:** 212601

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON DRYTEC Heizfolie 36 V – 45 W/lfm (112W/m²), Länge 2,2 m

Heizfolie mit PET-kaschierter Oberseite und vlieskaschierte Unterseite zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Bestehend aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden jeweils 95 mm breiten Montagestreifen zur Befestigung an Ständerwerken und Trockenbauprofilen. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm (41 cm breiter Heizbereich)   
Bahnlänge: 2,2 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 112 W / m²  
Nennleistung (Länge): 45 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 99 W

**Artikelnummer:** 212603

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON DRYTEC Heizfolie 36 V – 45 W/lfm (112W/m²), Länge 3,3 m

Heizfolie mit PET-kaschierter Oberseite und vlieskaschierte Unterseite zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Bestehend aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden jeweils 95 mm breiten Montagestreifen zur Befestigung an Ständerwerken und Trockenbauprofilen. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm (41 cm breiter Heizbereich)   
Bahnlänge: 3,3 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 112 W / m²  
Nennleistung (Länge): 45 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 148,5 W

**Artikelnummer:** 212605

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON DRYTEC Heizfolie 36 V – 45 W/lfm (112W/m²), Länge 4,4 m

Heizfolie mit PET-kaschierter Oberseite und vlieskaschierte Unterseite zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Bestehend aus einem mittig angeordneten 410 mm breiten Heizbereich (elektrisch aktive Fläche) und zwei an den Seiten verlaufenden jeweils 95 mm breiten Montagestreifen zur Befestigung an Ständerwerken und Trockenbauprofilen. Vorkonfektioniert mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,0 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm (41 cm breiter Heizbereich)   
Bahnlänge: 4,4 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 112 W / m²  
Nennleistung (Länge): 45 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 198 W

**Artikelnummer:** 212607

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON PET 69 W/lfm (115 W/m²)

## E-NERGY CARBON PET Heizfolie 36 V – 69 W/lfm (115W/m²), Länge 1,9 m

Heizbahnen isoliert zur schwimmenden Verlegung mit beidseitiger Isolationsfolie (mehrlagig) zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 1,9 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 115 W / m²  
Nennleistung (Länge): 69 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 131 W

**Artikelnummer:** 202680

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PET Heizfolie 36 V – 69 W/lfm (115W/m²), Länge 2,9 m

Heizbahnen isoliert zur schwimmenden Verlegung mit beidseitiger Isolationsfolie (mehrlagig) zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 2,9 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 115 W / m²  
Nennleistung (Länge): 69 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 200 W

**Artikelnummer:** 202681

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PET Heizfolie 36 V – 69 W/lfm (115W/m²), Länge 3,9 m

Heizbahnen isoliert zur schwimmenden Verlegung mit beidseitiger Isolationsfolie (mehrlagig) zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 3,9 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 115 W / m²  
Nennleistung (Länge): 69 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 269 W

**Artikelnummer:** 202682

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PET Heizfolie 36 V – 69 W/lfm (115W/m²), Länge 5,8 m mit beidseitigem Anschluss

Heizbahnen isoliert zur schwimmenden Verlegung mit beidseitiger Isolationsfolie (mehrlagig) zum Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteile 36 Volt. Vorkonfektioniert auf Länge mit beidseitigem Anschlusscrimp vernietet und PUR-Litze 2,5 mm² (halogenfrei), Litzenlänge 1,00 m. Gefertigt in einem patentierten Herstellungsprozess als Faserverbundwerkstoff innerhalb einer thermoplastischen Matrix inkl. der stromführenden Kupferstreifen als integraler Bestandteil. Der homogen verschmolzene Aufbau ohne den Einsatz von Klebstoffen schließt Defekte durch Versprödung und dem Ablösen einzelner Schichten systembedingt aus.

Heizbahnbreite: 60 cm  
Bahnlänge: 5,8 m  
Nennleistung (Fläche brutto): 115 W / m²  
Nennleistung (Länge): 69 W / m  
Nennleistung Heizbahn: 400 W

**Artikelnummer:** 202683

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON Netzteile HT 36 Volt

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 400 W UP kompakt

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 400 VA // 1x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,74 A  
Wirkungsgrad: 93,5 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 1  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 2,00 AT, Sekundär 1 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 182 x 212 x 52 mm  
Gewicht: 4 kg

**Artikelnummer:** 203530

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 400 W UP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 400 VA // 1x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,74 A  
Wirkungsgrad: 93,5 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 1  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 2,00 AT, Sekundär 1 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 182 x 212 x 52 mm  
Gewicht: 4 kg

**Artikelnummer:** 203510

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 800 W UP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 800 VA // 2x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 3,48 A  
Wirkungsgrad: 96,2 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 2  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 4,00 AT, Sekundär 1 bis 2 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 246 x 265 x 76 mm  
Gewicht: 8 kg

**Artikelnummer:** 203511

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 1200 W UP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 1200 VA // 3x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 5,2 A  
Wirkungsgrad: 95,8 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 3  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 6,30 AT, Sekundär 1 bis 3 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 246 x 265 x 86 mm  
Gewicht: 11,5 kg

**Artikelnummer:** 203512

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 1600 W UP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 1600 VA // 4x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 6,96 A  
Wirkungsgrad: 96,3 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 4  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 8,00 AT, Sekundär 1 bis 4 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 246 x 265 x 88 mm  
Gewicht: 12,5 kg

**Artikelnummer:** 203513

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 1600 W UP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 2000 VA // 5x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 8,70 A  
Wirkungsgrad: 95,66 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 5  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Aufputzgehäuse 3-fach mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 10,00 AT, Sekundär 1 bis 5 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 246 x 265 x 88 mm  
Gewicht: 12,5 kg

**Artikelnummer:** 203531

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 100 W AP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt. Steckerfertiges Aufputznetzteil mit Temperatursensor (16°C – 30°C) regelt selbstständig die Temperatur im Mauerwerk (Feuchteschutz).

Eingangsspannung: 230 V +10 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 100 VA   
Nennstrom: 2,78 A  
Wirkungsgrad: 86,3 %  
Schutzart: IP 54  
Netzanschluss: Schutzkontaktstecker  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Befestigung: Wandmontage, Unterputzmontage  
Maximale Umgebungstemperatur: 30 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Abmessungen (L x B x H): 186 x 123 x 41 mm  
Gewicht: 1,6 kg

**Artikelnummer:** 203520

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 400 W UP protect

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENRGY CARBON 36 Volt. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine. Regelt zum Feuchteschutz selbstständig die Temperatur im Mauerwerk auf 16°C (externen Temperaturfühler HT notwendig, Zubehörartikel).

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 400 VA // 1x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,74 A  
Wirkungsgrad: 93,5 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 1  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 2,00 AT, Sekundär 1 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 182 x 212 x 52 mm  
Gewicht: 4 kg

**Artikelnummer:** 203532

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 400 W UP protect kompakt

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENRGY CARBON 36 Volt. Vormontierter Ringkerntransformator auf Montageplatte, mit Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine. Regelt zum Feuchteschutz selbstständig die Temperatur im Mauerwerk auf 16°C (externen Temperaturfühler HT notwendig, Zubehörartikel).

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 400 VA // 1x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,74 A  
Wirkungsgrad: 93,5 %  
Schutzart: IP 00  
Netzanschluss: Klemmleiste  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 1  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Befestigung in Mauerkasten mit Montageplatte  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 2,00 AT, Sekundär 1 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 182 x 212 x 52 mm  
Gewicht: 4 kg

**Artikelnummer:** 203533

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 1200 W AP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENERGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Anschlussfertiges Netzteil in geschlossenem Gehäuse mit Ringkerntransformator, Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 1200 VA // 3x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 5,20 A  
Wirkungsgrad: 96 %  
Schutzart: IP 21  
Netzanschluss: Schukostecker  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 3  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Aufputzgehäuse mit Bohrschablone  
Maximale Umgebungstemperatur: 30 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 6,30 AT, Sekundär 1 bis 3 12,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 290 x 220 x 110 mm  
Gewicht: 14 kg

**Artikelnummer:** 203521

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil HT 2000 W AP

Zum Anschluss von Heizbahnen E-ENRGY CARBON 36 Volt und Temperaturregler Funk und Drahtgebunden. Anschlussfertiges Netzteil in geschlossenem Gehäuse mit Ringkerntransformator, Anschlussklemmen, Einschaltstrombegrenzer und Reglerplatine.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 2000 VA // 5x 400 VA  
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 8,7 A  
Wirkungsgrad: 96 %  
Schutzart: IP 21  
Netzanschluss: Schukostecker  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl der Heizkreise: 5  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Weitere Anschlüsse: Raumthermostat, Bodenfühler, Antenne, Master/Slave  
Befestigung: Aufputzgehäuse mit Bohrschablone  
Maximale Umgebungstemperatur: 30 °C  
Kontrollanzeigen: farbige LEDs  
Sicherungswert: Primär 10 AT, Sekundär 1 bis 5 12,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 320 x 250 x 120 mm  
Gewicht: 16 kg

**Artikelnummer:** 203522

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON Unterputz- und Aufputzgehäuse HAT

## E-NERGY CARBON Einbaukasten HT UP kompakt für Netzteil HT 400 W UP kompakt

Einbaukasten HT UP kompakt mit Deckel weiß für E-NERGY CARBON Netzteil HT 400 UP kompakt.

Abmessungen (L x B x H): 238 x 208 x 68 mm

**Artikelnummer:** 203540

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Einbaukasten HT UP für Netzteil HT 400 W UP bis HT 1600 W UP

Einbaukasten HT UP kompakt mit Tür und Schloss für E-NERGY CARBON Netzteile HT 400 W UP bis HT 1600 W UP.

Abmessungen (L x B x H): 305 x 315 x 85 mm

**Artikelnummer:** 203541

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Einbaukasten HT UP für Netzteil HT 400 W UP bis HT 1600 W UP

Montageset zur Befestigung des Einbaukastens HT UP für Netzteile HT 400 W UP bis HT 1600 W UP in Hohl-/ Trockenbauwänden.

**Artikelnummer:** 203542

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Aufputzgehäuse HT AP 1-fach für Netzteil HT 400W UP und HT 800W UP

Aufputzgehäuse HT AP 1-fach (Kunststoffgehäusedeckel) für E-NERGY CARBON Netzteile HT 400 W UP und HT 800 W UP.

Abmessungen (L x B x H): 265 x 220 x 85 mm

**Artikelnummer:** 203550

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Aufputzgehäuse HT AP 3-fach für Netzteil HT 400W UP bis HT 1600 W AP und HT 2000 W SC

Aufputzgehäuse HT AP 3-fach mit Aluminium-Montageplatte und Kunststoffgehäusedeckel zur Aufnahme von bis zu 3 Netzteilen. Passend für E-NERGY CARBON Netzteile HT 400 W UP bis HT 1600 W UP und Netzteil HT 2000 W SC.

Abmessungen (L x B x H): 900 x 446 x 130 mm

**Artikelnummer:** 203551

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON DC Netzfilter HT 250 V – 8 A

Zur Brummminimierung von Ringkerntransformatoren bei DC-Anteile im Versorgungsnetz.

Eingangsspannung: 230 V +10-10 % AC, 50/60Hz  
Max. Ausgangsleistung: 2000 VA   
Nennstrom: 8,0 A  
Wirkungsgrad: 96 %  
Schutzart: IP 54  
Befestigung: Aufputzgehäuse mit Bohrschablone  
Maximale Umgebungstemperatur: 60 °C  
Abmessungen (L x B x H): 50 x 40 x 30 mm  
Gewicht: 0,15 kg

**Artikelnummer:** 203562

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON Raumthermostat HT

## E-NERGY CARBON Raumthermostat HT UP

Zur Temperaturregelung von E-NERGY CARBON Heizbahnen über E-NERGY CARBON   
Netzteile HT. Einbau Unterputz mit digitalem Display und Hintergrundbeleuchtung, Signalübertragung über drahtgeführte Steuerleitung.

Versorgungsspannung:12 V (über Netzteil HT)  
Schutzart: IP 20  
Weitere Anschlüsse: Bodenfühler (Zubehör: E-ENERGY Carbon Externer Temperaturfühler HT Art-Nr.: 203563)  
Befestigung: Unterputzdose

**Artikelnummer:** 203260

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Raumthermostat Funk HT AP

Zur Temperaturregelung von E-NERGY CARBON Heizbahnen über E-NERGY CARBON Netzteile HT. Installation Aufputz mit digitalem Display und Hintergrundbeleuchtung, Signalübertragung Funk. Zur Verbesserung der Signalübertragung können die Netzteile optional mit Draht-Antenne HT Funk UP-/SC-Netzteile Art-Nr.: 203560 oder Stab-Antenne HT AP-Netzteile Art-Nr.: 203561 ausgestattet werden. Optionaler Anschluss eines Bodenfühlers erfolgt nicht am Raumthermostat Funk HT AP sondern am Netzteil HT.

Versorgungsspannung: Batterien AA 2x 1,5 V  
Schutzart: IP 20  
Befestigung: Aufputzdose

**Artikelnummer:** 203441

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Externer Temperaturfühler HT

Als Bodenfühler für E-NERGY CARBON Raumthermostat HT UP oder als externer Fühler zum Anschluss an E-NERGY CARBON HT Netzteile 36 V.

Kabellänge: 3 m

**Artikelnummer:** 203563

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## IDEAL E-NERGY Fühler-Anschluss-Set

Leerrohr mit passgenauem Endstück zur Verlegung des Bodenfühlers in die Fußbodenheizungsebene.

Außendurchmesser Leerrohr: 16 mm  
Innendurchmesser Leerrohr: 13 mm  
Länge Leerrohr: 3.000 mm  
Endstück: Aluminium

**Artikelnummer:** 200554

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## IDEAL E-NERGY Antenne HT für UP-/SC-Netzteil

Funkantenne zur Signalübertragung zwischen E-NERGY CARBON Raumthermostat Funk HT AP und E-NERGY CARBON HT Netzteilen UP-/SC.

**Artikelnummer:** 203560

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## IDEAL E-NERGY Antenne HT für HT-Netzteil AP

Funkantenne zur Signalübertragung zwischen E-NERGY CARBON Raumthermostat Funk HT AP und E-NERGY CARBON HT Netzteilen AP.

**Artikelnummer:** 203561

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-ENERGY CARBON Netzteile BASIC TT 36 Volt

## E-NERGY CARBON Netzteil BASIC TT 400 W AP/UP

Zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen 36 Volt und einem Raumthermostaten 230 V drahtgebunden. Ringkerntrafo mit integriertem Einschaltstrombegrenzer, sekundärseitiger Absicherung der Heizkreise und hohem Wirkungsgrad von ≥ 98 %. Im Aufputzgehäuse für die Aufputz- sowie Unterputzmontage geeignet. Optimale Ausnutzung der Trafoleistung durch intelligente Aufteilung der Heizkreise mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten.   
Versorgungskontakt (230 V) zum Anschluss eines Raumthermostaten sowie einem Steuereingang (230 V – Schließerkontakt) zur Schaltung des Trafos.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 400 VA   
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,8 A  
Wirkungsgrad: ≥ 98 %  
Gehäuseschutzart: IP 20  
Netzanschluss: Federzugklemmen 1,5 mm² - 2,5 mm²  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl Anschlüsse Heizfolie: 1  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W  
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C  
Sicherungswert: Sekundär 1 x 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 250 x 173 x 75 mm  
Gewicht: 6,0 kg

**Artikelnummer:** 203571

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil BASIC TT 800 W AP/UP

Zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen 36 Volt und einem Raumthermostaten 230 V drahtgebunden. Ringkerntrafo mit integriertem Einschaltstrombegrenzer, sekundärseitiger Absicherung der Heizkreise und hohem Wirkungsgrad von ≥ 98 %. Im Aufputzgehäuse für die Aufputz- sowie Unterputzmontage geeignet. Optimale Ausnutzung der Trafoleistung durch intelligente Aufteilung der Heizkreise mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Versorgungskontakt (230 V) zum Anschluss eines Raumthermostaten sowie einem Steuereingang (230 V – Schließerkontakt) zur Schaltung des Trafos.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 800 VA   
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 3,5 A  
Wirkungsgrad: ≥ 98 %  
Gehäuseschutzart: IP 20  
Netzanschluss: Federzugklemmen 1,5 mm² - 2,5 mm²  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl Anschlüsse Heizfolie: 3  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W (angeschlossene Gesamtleistung beachten)  
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C  
Sicherungswert: Sekundär 3 x 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 300 x 220 x 85 mm  
Gewicht: 13,0 kg

**Artikelnummer:** 203572

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Netzteil BASIC TT 1200 W AP/UP

Zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen 36 Volt und einem Raumthermostaten 230 V drahtgebunden. Ringkerntrafo mit integriertem Einschaltstrombegrenzer, sekundärseitiger Absicherung der Heizkreise und hohem Wirkungsgrad von ≥ 98 %. Im Aufputzgehäuse für die Aufputz- sowie Unterputzmontage geeignet. Optimale Ausnutzung der Trafoleistung durch intelligente Aufteilung der Heizkreise mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten. Versorgungskontakt (230 V) zum Anschluss eines Raumthermostaten sowie einem Steuereingang (230 V – Schließerkontakt) zur Schaltung des Trafos.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 1200 VA   
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 5,2 A  
Wirkungsgrad: ≥ 98 %  
Gehäuseschutzart: IP 20  
Netzanschluss: Federzugklemmen 1,5 mm² - 2,5 mm²  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anzahl Anschlüsse Heizfolie: 5  
Maximalleistung pro Heizkreis: 400 W (angeschlossene Gesamtleistung beachten)  
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C  
Sicherungswert: Sekundär 5 x 15,00 AT  
Abmessungen (L x B x H): 300 x 220 x 85 mm  
Gewicht: 14,0 kg

**Artikelnummer:** 203573

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-ENERGY CARBON Netzteile BASIC EI 36 Volt

Steckerfertiger EI-Transformator für Heizleistungen bis 300 Watt, optimal für die Komforttemperierung kleiner Flächen, z. B. im Badezimmer geeignet. Leistungsstufe 300 W.

## E-NERGY CARBON Netzteil BASIC EI 300 W AP/UP

Steckerfertiger EI-Transformator für Heizleistungen bis 300 Watt, optimal für die Komforttemperierung kleiner Flächen, z. B. im Badezimmer geeignet.

Eingangsspannung: 230 V +15 -10 % AC, 50/60Hz  
Ausgangsleistung: 300 VA   
Mindestanforderung: Sicherungsautomat 16A C / Schmelzsicherung 16A träge  
Nennstrom: 1,3 A  
Sicherungswert: Primär 1 x 2,0 AT  
Wirkungsgrad: ≥ 98 %  
Gehäuseschutzart: IP 40  
Netzanschluss: Anschlusskabel ca. 2,0 m lang mit Euroflachstecker  
Ausgangsspannung je Heizkreis: 36 V AC  
Anschlüsse Heizfolie: Schnelldruckklemmen 1,0 mm² - 4,0 mm²  
Anzahl Anschlüsse Heizfolie: 2  
Maximalleistung pro Heizkreis: 300 W (angeschlossene Gesamtleistung beachten)  
Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C  
Abmessungen (L x B x H): 134/101 x 91 x 100 mm  
Gewicht: 3,4 kg

**Artikelnummer:** 203576

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung und Quetschverbinder

## E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung 2 x 2,5 mm², 25 m

PUR-Zwillingsleitung schwarz-rot 2 x 2,5 mm² zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen an E-NERGY CARBON Netzteilen.

Dimension: 2 x 2,5 mm²  
Länge: 25 m

**Artikelnummer:** 200600

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung 2 x 2,5 mm², 50 m

PUR-Zwillingsleitung schwarz-rot 2 x 2,5 mm² zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen an E-NERGY CARBON Netzteilen.

Dimension: 2 x 2,5 mm²  
Länge: 50 m

**Artikelnummer:** 200601

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung 2 x 6,0 mm², 25 m

PUR-Zwillingsleitung schwarz-rot 2 x 6,0 mm² zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen an E-NERGY CARBON Netzteilen.

Dimension: 2 x 6,0 mm²  
Länge: 25 m

**Artikelnummer:** 200602

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON PUR-Zwillingsleitung 2 x 6,0 mm², 50 m

PUR-Zwillingsleitung schwarz-rot 2 x 6,0 mm² zum Anschluss von E-NERGY CARBON Heizbahnen an E-NERGY CARBON Netzteilen.

Dimension: 2 x 6,0 mm²  
Länge: 50 m

**Artikelnummer:** 200603

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Quetschverbinder (blau) isoliert 2,5 mm²

Zum Verbinden von PUR-Zwillingsleitung 2,5 mm².

Dimension: 2,5 mm²  
Menge: 20 Stck

**Artikelnummer:** 200650

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## E-NERGY CARBON Quetschverbinder (gelb) isoliert 6,0 mm²

Zum Verbinden von PUR-Zwillingsleitung 6,0 mm² .

Dimension: 6,0 mm²  
Menge: 20 Stck

**Artikelnummer:** 200651

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

# MFH Systems IDEAL E-NERGY Raumthermostat Touch, WIFI und EN01

## IDEAL E-NERGY Raumthermostat Touch

Raumthermostat mit Touch Display und intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY. Der Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteilen HT und   
BASIC EI erfolgt über externes Koppelrelais mit potentialfreien Schließkontakt. Der Anschluss an die Netzteile BASIC EI TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

Spannung: 100-240 V  
Max. Vorsicherung: 16 A   
Eingebauter Schalter: 2-polig, 16A  
Ausgang: max. 16 A  
Farbe: reinweiß  
Display 176x220 Pixel TFT – Touch  
Schalterrahmen: beiliegend, optional passend für gängige Schalterrahmen 55 x 55

**Artikelnummer:** 203250

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## IDEAL E-NERGY Raumthermostat WiFi

Raumthermostat mit Touch Display und intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY. Zusätzliche W-LAN Einbindung und weltweite Bedienung über App. Der Anschluss an E-NERGY CARBON Netzteilen HT u8nd BASIC EI erfolgt über externes Koppelrelais mit potentialfreien Schließkontakt. Der Anschluss an die Netzteile BASIC EI TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

Spannung: 100-240 V  
Max. Vorsicherung: 16 A   
Eingebauter Schalter: 2-polig, 16A  
Ausgang: max. 16 A  
Farbe: reinweiß  
Display 176x220 Pixel TFT – Touch  
Funkfrequenz: 2,4 GHz  
WiFi: IEEE 802.11 b/g/n – 2,4 GHz  
Schalterrahmen: beiliegend, optional passend für gängige Schalterrahmen 55 x 55

**Artikelnummer:** 203251

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

## IDEAL E-NERGY Raumthermostat EN01

Raumthermostat mit Display und intuitiven Menüführung zur Regelung für die elektrische Fußbodenheizung IDEAL E-NERGY CARBON. Die drahtgebundene Signalübertragung zu den   
E-NERGY CARBON Netzteilen HT erfolgt über ein separates Koppelrelais. Der Anschluss an die Netzteile BASIC EI und TT erfolgt direkt ohne Koppelrelais. Erfüllung der LOT 20 Anforderungen (Ökodesignrichtlinie).

Spannung: 230 V  
Max. Vorsicherung: 10 A   
Eingebauter Schalter: 2-polig, 10(4)A   
Ausgang: max. 10 A  
Schalterrahmen: beiliegend, optional passend für gängige Schalterrahmen 50 x 50

**Artikelnummer:** 203252

Menge: ......  
Einheit: …...Stck  
EP: ............  
GP: ............

**Gesamtsumme:** ...................

**MWSt. (......%):** ...................

**Gesamtsumme inkl. MWSt.:** ...................